Il sottoscritto................................................................................................…………………………….

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ..............................................................…………….…

con sede in ..............................................................................................................……………………..

dichiara

che la fornitura oggetto dell’offerta n° ................................................   del  ___/___/___

SEZIONE 1 – QUESTIONARIO TECNICO (da compilare al cura del Fornitore)

| # Descrizione apparecchiatura/sistema diagnostico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data immissione in commercio del modello proposto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data produzione del modello proposto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Classificazione nazionale dei dispositivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice CND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero di repertorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformità CE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direttiva 2007/47/CE (, ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sì | No |
| Direttiva 98/79/CE (diagnostici in vitro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sì | No |
| Direttiva 2004/108/CE (compatibilità EM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sì | No |
| Direttiva 2006/42/CE (macchine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sì | No |
| # Conformità Norme tecniche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEI 62-5 |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  | CEI 66-5 |  |  |  |  |  |  | Sì | No |
| CEI xx-x (Inserire eventuali norme particolari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sì | No |
| # In riferimento alla direttiva 2007/47/CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe di rischio del dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II a |  |  | II b | III |
| Numero ente certificatore CE (per i dispositivi di classe IIa, IIb, III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinazione d'uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vita tecnica del dispositivo (Life Cycle) – n° anni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In riferimento alla Norma CEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentazione elettrica |  |  | rete |  |  |  |  | batteria |  |  |  | rete/batteria |  |  |  | non elettrica |  |  |  |
|  |  |  | Con alimentatore/stabilizzatore esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monofase 220 F/N; |  |  |  |  |  |  |  |  | Bifase 220 F/F; |  |  |  | Trifase; |  |  |  |
| Potenza dissipata | _____ |  | W |  | Batteria interna |  |  |  |  | Autonomia (ore) |  |  |  | tempo ricarica (ore) |  |  |  |  |  |
| Classe di isolamento (solo se alimentazione è esterna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |
| Grado di protezione delle parti applicate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | BF |  |  | CF | NA |
| # Caratteristiche apparecchiatura elettromedicale/sistema diagnostico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensioni e peso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LxPxH = ____ x _____ x _____ mm |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg _______ |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia di installazione (barrare la condizione che occorre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fisso |  |  |  | mobile |  |  |
| Livello acustico (dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado di protezione IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________ |  |  |  |  |  |  |

SEZIONE 2- CONDIZIONI DI FORNITURA

| Requisiti installazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Sono necessarie opere murarie o di supporto/sostegno (es: banchi, mensole, pensili,…)? |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |
| Se sì, specificare quali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Sono necessari particolari requisiti (es: numero e tipologia prese, esigenze di stabilità, filtraggio, continuità di erogazione, protezioni, ..) di alimentazione elettrica? |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |
| Se sì specificare quali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Sono necessarie eventuali allacciamenti non elettrici (acqua, gas, scarichi, …)? |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |
| Se sì specificare quali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Condizioni ambientali necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condizioni operative (Temperatura, HR%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condizioni di immagazzinamento (Temperatura, HR%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necessità di filtraggio polveri? |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |
| Sterilità? |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |
| Consegna, installazione e collaudo (indicare giorni lavorativi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tempi di consegna |  | installazione |  |  | collaudo |  |  |  |  |  |
| Garanzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) eventuale estensione periodo di garanzia (minimo 12 mesi)? |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |
| Se SI, indicare n° mesi di estensione |  |  |  |  |  |  |  | mesi |  |  |
| 2) condizioni di assistenza tecnica in garanzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sostituzione gratuita delle parti di ricambio a seguito di usura? |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |
| Interventi tecnici gratuiti in loco (costo tecnico, spese di viaggio)? |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |
| Visite di Manutenzione Preventiva (indicare n° annuo) |  |  |  |  |  |  |  | anno |  |  |
| Visite di Manutenzione Correttiva in loco (indicare n° annuo) |  |  |  |  |  |  |  | anno |  |  |
| Contratto manutenzione post garanzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) sede del centro di assistenza tecnica (indirizzo – recapito telefonico – fax – email, call center,..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) giorni e orario di servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) n° tecnici disponibili nell’area geografica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) servizio di assistenza remoto? |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |
| 5) tempo di intervento in loco (ore lavorative trascorse dalla chiamata) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) tempo massimo di risoluzione del guasto (ore lavorative dall’arrivo in loco) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) disponibilità di apparecchiatura o sistema sostitutivo? |  |  |  |  |  | SI | NO |  |  |  |

SEZIONE 3- DICHIARAZIONE D’IMPEGNO (da compilare a cura del Fornitore)

- Che l’apparecchiatura / sistema ottempera a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e con particolare riferimento agli articoli n. 22 “Obblighi dei progettisti”, n. 23 “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”, n. 24 “Obblighi degli installatori”;

- che l’apparecchiatura è soggetta / non è soggetta (cancellare l’ipotesi che non ricorre) alla Direttiva 2006/42/CE  (Direttiva macchine, recepita in Italia con D. Lgs. 17 del 27/01/2010); se soggetta: che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare una macchina dotata di marcatura CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE resa come da Allegato IIA della Direttiva citata;

- che l’apparecchiatura è soggetta / non è soggetta (cancellare l’ipotesi che non ricorre) alla 2007/47/CE (Direttiva inerente i dispositivi medici, recepita in Italia con D. Lgs. 37 del 25/01/2010);

se soggetta: che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare una macchina dotata di marcatura CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE, resa ai sensi degli Allegati II - VIII  della Direttiva citata;

- che l’apparecchiatura è soggetta / non è soggetta (cancellare l’ipotesi che non ricorre) alla Direttiva 98/79/CEE (Direttiva inerente i dispositivi medico-diagnostici in vitro, recepita in Italia dal D. Lgs. 332 del 08/09/2000 e ss. mm. ii.);

se soggetta: che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare una macchina dotata di marcatura CE e di allegare, all’atto della consegnare una macchina dotata di marcatura CE e di allegare, all’atto della consegna, dichiarazione di conformità CE, resa ai sensi degli Allegati III – VII della Direttiva citata;

- per i prodotti non rientranti nelle Direttive di cui ai punti precedenti: che la macchina offerta è stata progettata e costruita in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legislazione vigente (indicare: le Direttive alle quali l’apparecchiatura è soggetta e le Normative a cui eventualmente l’apparecchiatura risponde);

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare 2 copie del manuale d’uso in lingua italiana e 1 copia del manuale di servizio e manutenzione, in ottemperanza alle prescrizioni delle Direttive Vigenti e del D. Lgs. 81/2008;

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna, con Personale addestrato e qualificato allo scopo, a:

- installare e collaudare il dispositivo oggetto di fornitura;

- istruire all’uso del dispositivo gli operatori sanitari e tecnici dell’Azienda USL;

- istruire alla manutenzione ordinaria gli operatori sanitari e tecnici dell’Azienda USL;

- a prestare assistenza tecnica nel periodo di garanzia e, quando necessario, utilizzare parti di ricambio originali, nuove e non rigenerate;

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a garantire la reperibilità delle parti di ricambio e/o accessori per almeno 10 anni dalla data di effettuazione del collaudo e, nel caso ciò non fosse possibile, a sostituire a proprie spese l’apparecchiatura con un modello più recente.

Data, _____________			Firma del Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa

_______________________________________________

è accettata la conformità alla Direttiva 93/42/CEE nel caso in cui sia documentata la produzione del bene in data precedente al 21/03/2010)

in caso di dispositivo impiantabile attivo prodotto in data antecedente al 21/03/2010, è richiesta la conformità alla Direttiva 90/385/CEE)

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, compreso la delega se trattasi di Procuratore.