Il sottoscritto................................................................................................…………………………….

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ..............................................................…………….…

con sede in ..............................................................................................................……………………..

DICHIARA

che relativamente alla fornitura oggetto dell’offerta n° ................................................   del  ___/___/___

- Disposizioni generali:

- Che nel caso di aggiudicazione la fornitura sarà comprensiva anche dei software, sia proprietari che di base (sistema operativo ecc), necessari per il corretto funzionamento del sistema secondo le specifiche tecniche di cui alla aggiudicazione medesima;

- Che la fornitura includerà anche i dischi di installazione, compresi quelli del software preinstallato e di base, nonché i contratti di licenza originari del costruttore a testimonianza del rispetto delle vigenti leggi in materia di protezione dei diritti d’autore;

- Che nel caso tali licenze prevedessero clausole a sfavore dell’AUSL e/o offrissero livelli di garanzia, supporto e quanto altro inferiori a quelli richiesti dal presente capitolato, oppure esclusioni incompatibili con il specifico impiego del software per il quale viene fornito, tali limitazioni non avranno alcuna valenza, assumendosi la ditta fornitrice ogni onere a garanzia del software fornito, anche per quello non direttamente prodotto;

- Di prendere atto che il fornitore sarà ritenuto unico responsabile nel caso della eventuale consegna di prodotti o programmi software in violazione ai diritti di autore e, pertanto, qualora venissero promosse nei confronti del Committente azioni giudiziarie da parte di terzi aventi diritto, assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute dall’AUSL per la difesa in giudizio;

- Che tutti i software verranno consegnati con diritto d’uso perpetuo, senza pertanto scadenza a termine, salvo accordi diversi;

- Che l’AUSL è autorizzata ad impiegare liberamente il software, farne copie di backup e qualunque altra operazione informatica al solo scopo di proteggerne il funzionamento e minimizzare i fermi macchina, nei limiti di impiego previsti dalla licenza stessa (postazioni fisiche, impiego contemporaneo ecc.) e nel rispetto delle normative vigenti in materia per la protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore (L. 633/41 e succ. mod., Dlgs 518/92, L. 248/00, DCPM 338/01 e 296/02);

- Che, in opzione, il software fornito con la strumentazione potrà essere impiegato dall’utente finale solo a livello di “user” e con credenziali di accesso contraddistinte da password.

- Trattamento dati personali

- Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito:

[provvede/non provvede] al trattamento di dati personali;

[provvede/non provvede]1 al trattamento di dati sensibili.

- Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il sistema, in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare:

- autenticazione informatica;

- sistema di autorizzazione;

- protezione dati e sistemi;

- misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici

adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Protezione del software

- Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito:

[é/non è] dotato di chiavi hardware/software di protezione.

- Se dotato di protezione, il sistema impiegato è il seguente:

□ ‪chiave su porta parallela;   ‪ □ chiave USB;   ‪ □ numero di licenza;   ‪ □ Altro …………………….

- Che la custodia e la protezione della chiave da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento è in carico all’AUSL, inclusa la denuncia alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione;

- Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione;

- Che la mancata disponibilità da parte dell’AUSL. della chiave hardware per i motivi sopra indicati al punto d), come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto;

- Che la ditta fornitrice si impegna, nei casi di cui sopra al punto d), alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione;

- Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash;

- Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico dell’AUSL senza oneri aggiuntivi.

- Documentazione

- Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale dell’AUSL di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi

- Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT dell’AUSL. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il responsabile per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura.

- Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario.

- Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi.

- Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra;

- Che in caso la documentazione comprenda i tools di cui al precedente punto e), l’elenco dei medesimi è il seguente:

…………………………………….………………………………….………………………………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………………….………………………………….………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………;

- in materia, si dichiara che, avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002;

- Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, l’AUSL. si impegna a non divulgare la documentazione fornita da questa Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altrui soggetti né la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’AUSL.

- Software installati e sicurezza informatica

- Che il sistema operativo …………………………….. fornito con l’apparecchiatura:

□ verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore, oppure in alternativa;

□ in caso di sistemi operativi Microsoft, l’AUSL è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia;

- Che l’azienda deve fornire all’AUSL un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici;

- Che il/i software fornito/i a corredo sono i seguenti:

| Nome | Versione | Scopo |
| --- | --- | --- |

- Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione (come, ad esempio, giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc…)

- Che il sistema proposto [verrà / non verrà] dotato di software di sicurezza informatica; in caso affermativo il software di sicurezza informatica sarà il seguente:

| tipo | nome | versione | Prodotto da |
| --- | --- | --- | --- |
| Antivirus |  |  |  |
| Firewall |  |  |  |
| antintrusione |  |  |  |

- Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede] la collaborazione da parte del personale tecnico dell’AUSL;

- Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’AUSL è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente in azienda (attualmente McAfee Agent, numero versione: 4.5.0.1499), mentre sarà compito del Fornitore collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico dell’AUSL provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari; l’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti:

| Nome prodotto | versione | produttore |
| --- | --- | --- |

- Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE.

- Collegamento in rete

- Che il sistema [necessita / non necessita] del collegamento alla rete dati.

- Che qualora il sistema necessiti di collegamento alla rete dati, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’AUSL. per la connessione in rete dei dispostivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione;

- Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati, come pure saranno disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica;

- Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server dell’AUSL stessa.

- Che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nella eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti LAN per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari;

- Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale;

- Che nel caso l’AUSL ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso;

- Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: .………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Collegamento remoto

- Che la ditta offerente [è / non è] interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti;

- Che in caso di accesso in remoto si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dall’USL. ed in specifico a mezzo di VPN;

- Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature;

- Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo;

- Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP);

- Apparati wireless

- Che le apparecchiature offerte [utilizzano/non utilizzano] la connessione wireless per lo scambio di dati;

- Che in caso di utilizzo della connessione wireless le apparecchiature:

- [sono/non sono] conformi agli standard 802.11a/b/g;

- utilizzano la seguente banda di frequenza ………………………(MHz)

- Che in caso di interferenze con la rete wireless dell’AUSL si impegna a cambiare la frequenza di utilizzo dell’apparecchiatura.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(o suo rappresentante dotato di procura)

(Firma)

Barrare la situazione che non occorre

1

allegare documento separato qualora sia necessario integrare le informazioni descritte nel presente documento

Barrare la situazione che non occorre

Barrare la situazione che occorre

Specificare il sistema di protezione adottato

Barrare la situazione che non occorre

Indicare nome e funzionalità di ogni tool fornito, allegando documento separato qualora sia necessario integrare le informazioni descritte nel presente documento

Barrare la situazione che non occorre

Indicare il nome del sistema operativo

Barrare la condizione che occorre

Barrare la condizione che non occorre

Descrivere gli accorgimenti tecnici adottati

Barrare la condizione che non occorre

Barrare la condizione che non occorre

Barrare la condizione che non occorre

allegare documento separato qualora sia necessario integrare le informazioni descritte nel presente documento

Barrare la condizione che non occorre

Barrare la condizione che non occorre

Barrare la condizione che non occorre

Indicare il valore della frequenza espresso in MHz

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, compreso la delega se trattasi di Procuratore.